CURSO INTENSIVO DE INSTALADOR DE AIRES ACONDICIONADOS

MATRICULA HABILITANTE EXPEDIDA POR LA CACAAV

MODALIDAD: PRESENCIAL

*DIA 28 y 29 de ABRIL

Apertura de curso, presentación e introducción a la climatización domiciliaria, conocimiento y uso de herramientas, generalidades de los aires acondicionados, utilización del nitrógeno, buenas prácticas en refrigeración, tipo de gases, todo práctica.

*DIA 30 de ABRIL

Los tipos de aire acondicionado.

¿Qué es el Inverter?.

Diferencias entre acondicionadores Inverter y acondicionadores on-off.

¿Cuáles son las partes que los componen?

Conexionado eléctrico.

Cómo funciona.

Cómo trabajan los diferentes sensores.

Fallas más frecuentes.

Placas electrónicas diferencias.

Puesta en marcha control de funcionamiento.

Módulos.

Filtros.

Capacitores.

Diodos.

Rectificadores.

IPM.

Forzadores.

Códigos de fallas.

Las prácticas estarán enmarcadas dentro de las buenas prácticas de refrigeración

Trabajo en equipo inverter real

*DIA 5 Y 6 de MAYO

Trabajo sobre nuestros equipos, reglamentación sobre los trabajos de instalación de equipos, componentes mecánicos eléctricos y electrónicos evaluación de trabajo de instalación, materiales de uso en instalación, usos de instrumental, abocardado y soldadura con y sin atmosfera de nitrógeno, utilización de bomba de vacío, comprobación de fugas en interconexiones, conocimiento del funcionamiento frigorífico, medición de presiones con instrumental, recuperación de gas y retiro de instrumental

*DIA 7 De MAYO

Prácticas de lo visto en clases anteriores, instructivo sobre informe de instalación, examen final, entrega de certificados y matricula habilitante